## Devis 25401
M. et Mme CABON GUIDAL |  | M. et Mme CABON GUIDAL | [5 empty] | Numéro | 25401
8 rue Saint Exupéry |  | 8 rue Saint Exupéry | [5 empty] | Date de création | 04/03/2025
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE |  | 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE | [5 empty] | Date de validité | 03/04/2025
Référence | Libellé | Prix Achat | Coef | Prix Unitaire | Quantité | U | % rem | % tva | PrixTotal
1x | OUVRAGES COMMUNS
1.1 002 | PLANS D'EXECUTION | 246.09 | 1.3 | 319.92 | 1 | F |  | 20 | 319.92
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 5.385 | H |  | 20 | 319.92
1.2 002 | Montage et démontage d'échafaudage pour temps du chantier. Compris toute sujétions de sécurité | 510.16 | 1.29 | 658.2 | 1 | F |  | 20 | 658.2
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 8.975 | H |  | 20 | 533.2
MAT001 | Echafaudage COMABI R200 | 100 | 1.25 | 125 | 1 | F |  | 20 | 125
1.4 004 | Evacuation des gravats, location de benne à notre atelier et traitement des déchets: BOIS B | 188.33 | 1.261 | 237.5 | 0.3 | T |  | 20 | 71.25
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 0.269 | H |  | 20 | 15.98
DECHET002 | EVAC DECHETS BENNE (BOIS) | 98 | 1.25 | 122.5 | 0.3 | T |  | 20 | 36.75
DECHET008 | DEPOT, ROTATION, RETRAIT camion multi-benne, L'unité | 98.6 | 1.25 | 123.25 | 0.15 | U |  | 20 | 18.49
1.4 005 | Evacuation des gravats, location et rotation de benne à notre atelier et traitement: DIB mélangés. Compris TGAP taxe générale sur les activités polluantes. | 296.35 | 1.257 | 372.5 | 0.2 | T |  | 20 | 74.5
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 0.18 | H |  | 20 | 10.69
DECHET004 | EVAC DECHETS BENNES DIB | 154 | 1.25 | 192.5 | 0.2 | T |  | 20 | 38.5
DECHET007 | TGAP taxe générale sur les activités polluantes | 52 | 1.25 | 65 | 0.2 | T |  | 20 | 13
DECHET008 | DEPOT, ROTATION, RETRAIT camion multi-benne, L'unité | 98.6 | 1.25 | 123.25 | 0.1 | U |  | 20 | 12.33
1.6 001 | Nettoyage en fin de chantier comprenant le ramassage et la sortie des déchets et emballages | 164.02 | 1.3 | 213.22 | 1 | F |  | 20 | 213.22
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 3.589 | H |  | 20 | 213.22
| Sous total : | [7 empty] | 1337.09
2x | MOB-CHARPENTE
MOB
2.2 001 | Fourniture et pose lisse basse 45 x 145 traité Cl 4. Bande d'arase; Fixation par goujon d'ancrage M10x145/65-55 MT. (Maçonnerie 21 jours) | 17.02 | 1.274 | 21.69 | 9.2 | ML |  | 20 | 199.55
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 1.656 | H |  | 20 | 98.38
22590200 | SCIAGE RAB 4F TAC CL4 45X145X4800 | 3.9 | 1.251 | 4.88 | 11.04 | ML |  | 20 | 53.88
21600017 | BANDE ARASE DELTA DPC500 20CM X 50ML | 23.1278 | 1.25 | 28.91 | 0.276 | UN |  | 20 | 7.98
OR00243973 | GOUJON ANCRAGE WA M10-143/70 ZING BTE/50 OPT°7 PAGE 134 DU CATALOGUE | 39.4618 | 1.25 | 49.33 | 0.46 | UN |  | 20 | 22.69
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 9.2 | F |  | 20 | 16.65
2.2 003 | Montant 45 x 145 fixé par scellement chimique. Ancrage sur bâtiment existant. | 33.05 | 1.281 | 42.34 | 6 | ML |  | 20 | 254.04
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 2.694 | H |  | 20 | 160.05
22590009 | OSSATURE EPICEA SEC/RAB 45X145X6000 REMISE 11% A LA PAL DE 112 UTES TRAITE CLASSE2 INCOLORE | 3.1 | 1.252 | 3.88 | 7.2 | ML |  | 20 | 27.94
OR00243847 | TAMIS FIS H Ø16X130 K BT 06 PAGE 137 DU CATALOGUE | 13.0815 | 1.25 | 16.35 | 0.6 | UN |  | 20 | 9.81
OR02519771 | CARTOUCHE SCELLEMENT CHIMIQUE POLY-GPG POLY-GPG 300 ML GRIS PAGE 137 DU CATALOGUE | 5.3015 | 1.251 | 6.63 | 6 | UN |  | 20 | 39.78
OR00243975 | GOUJON ANCRAGE WA M10-173/100 ZING BTE/50 OPT°7 RONDELLE LARGE PAGE 134 DU CATALOGUE | 43.9171 | 1.25 | 54.9 | 0.3 | UN |  | 20 | 16.47
2.2 015 | Débit et assemblage Mur bois. Ossature en Epicéa CL2 45x145. Panneau de contreventement AGEPAN (ou équivalent) DWD Format utile (mm) : 2800 x 1196 Épaiseurs (mm) : 16 agrafé à l'extérieur de la structure. Isolation extérieure STEICO UNIVERSAL DRY 35 MM. Densité 210kg/m3, rainuré 2230 x 600 mm. Lambda = 0.045 R = 0,75. Contrelattes CL3 45X27 mm. | 86.85 | 1.274 | 110.66 | 31 | M2 |  | 20 | 3430.46
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 27.838 | H |  | 20 | 1653.86
22590009 | OSSATURE EPICEA SEC/RAB 45X145X6000 REMISE 11% A LA PAL DE 112 UTES TRAITE CLASSE2 INCOLORE | 3.1 | 1.252 | 3.88 | 127.1 | ML |  | 20 | 493.15
SPR2555A | PTES RLX PLATS 16° 2,5X55 ANNELEES BRUT BT/ 9000 | 80.9125 | 1.25 | 101.14 | 0.31 | UN |  | 20 | 31.35
OR00615126 | VIS BOIS TF TX T30 DNS PLUS 6X80 ZG FP 100/BTE PAGE 105 DU CATALOGUE | 8.8106 | 1.25 | 11.01 | 1.55 | UN |  | 20 | 17.07
OR00615129 | VIS BOIS TF TX T30 DNS PLUS 6X120 ZG FP 100/BTE PAGE 105 DU CATALOGUE | 15.5649 | 1.25 | 19.46 | 1.55 | UN |  | 20 | 30.16
OR00615242 | VIS TETE DIS.INTEGREE TX40 8X80 50/BTE PAGE 112 DU CATALOGUE | 10.0414 | 1.25 | 12.55 | 3.1 | UN |  | 20 | 38.91
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 31 | F |  | 20 | 56.11
21600132 | TESCON VANA 60MMX30,00ML ADHESIF USAGE INTERIEUR/EXTERIEUR -12 % CARTON DE 20 | 20.9324 | 1.25 | 26.17 | 1.55 | UN |  | 20 | 40.56
27X45X4500MARRO | TASSEAUX CALIB RAB 27X45X4500 CL3 //MARRON //PAL DE 330 PIECES | 1.0765 | 1.254 | 1.35 | 127.1 | ML |  | 20 | 171.59
44150063 | PX AGEPAN DWD PROTECT CONTREVENTEMENT 2800 X 1196 X 16 STOCKE CAB56 PALETTE DE 48 PX | 6.934 | 1.25 | 8.67 | 37.2 | M2 |  | 20 | 322.52
STEICOUNIVERD35 | STEICO UNIVERSAL DRY EP 35 MM PAREPLUIE/ECRAN SOUS TOITURE RIGIDE 2230X600X35 R 0,75 PAL DE 64 PX | 12.9 | 1.25 | 16.13 | 35.65 | M2 |  | 20 | 575.03
2.2 017 | Etrésillons pour reprise du panneau de contreventement (hauteur de mur > 2.8 m). | 10.46 | 1.28 | 13.39 | 13.5 | ML |  | 20 | 180.77
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 1.823 | H |  | 20 | 108.3
OR00615126 | VIS BOIS TF TX T30 DNS PLUS 6X80 ZG FP 100/BTE PAGE 105 DU CATALOGUE | 8.8106 | 1.25 | 11.01 | 1.35 | UN |  | 20 | 14.86
22590009 | OSSATURE EPICEA SEC/RAB 45X145X6000 REMISE 11% A LA PAL DE 112 UTES TRAITE CLASSE2 INCOLORE | 3.1 | 1.252 | 3.88 | 14.85 | ML |  | 20 | 57.62
2.2 020 | Jambages Epicéa Cl2 45x145 | 17.31 | 1.286 | 22.26 | 12 | ML |  | 20 | 267.12
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 3.228 | H |  | 20 | 191.78
22590009 | OSSATURE EPICEA SEC/RAB 45X145X6000 REMISE 11% A LA PAL DE 112 UTES TRAITE CLASSE2 INCOLORE | 3.1 | 1.252 | 3.88 | 13.2 | ML |  | 20 | 51.22
OR00615126 | VIS BOIS TF TX T30 DNS PLUS 6X80 ZG FP 100/BTE PAGE 105 DU CATALOGUE | 8.8106 | 1.25 | 11.01 | 1.2 | UN |  | 20 | 13.21
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 6 | F |  | 20 | 10.86
2.2 021 | Linteaux pour ouverture de baie: 45 x 220 mm. | 29.49 | 1.285 | 37.89 | 2.7 | ML |  | 20 | 102.3
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 1.212 | H |  | 20 | 72
22590041 | OSSATURE EPICEA SEC/RAB 45X220X6000 REMISE -11% / PALETTE DE 70 PIECES TRAITE 2 | 6.0385 | 1.25 | 7.55 | 2.97 | ML |  | 20 | 22.42
OR00615126 | VIS BOIS TF TX T30 DNS PLUS 6X80 ZG FP 100/BTE PAGE 105 DU CATALOGUE | 8.8106 | 1.25 | 11.01 | 0.27 | UN |  | 20 | 2.97
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 2.7 | F |  | 20 | 4.89
2.2 024 | Linteaux pour ouverture de baie: KVH 80x200 mm | 34.78 | 1.279 | 44.5 | 3 | ML |  | 20 | 133.5
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 1.347 | H |  | 20 | 80.03
222540010 | KVH NSI EPICEA 80X200X13000 C24 TRAITECLASSE2 | 450.0027 | 1.25 | 562.5 | 0.075 | M3 |  | 20 | 42.19
OR00615129 | VIS BOIS TF TX T30 DNS PLUS 6X120 ZG FP 100/BTE PAGE 105 DU CATALOGUE | 15.5649 | 1.25 | 19.46 | 0.3 | UN |  | 20 | 5.84
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 3 | F |  | 20 | 5.43
2.2 025 | Elévation / assemblage des modules. Montage sur site. | 88.08 | 1.297 | 114.2 | 13.5 | ML |  | 20 | 1541.7
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 24.246 | H |  | 20 | 1440.45
22590009 | OSSATURE EPICEA SEC/RAB 45X145X6000 REMISE 11% A LA PAL DE 112 UTES TRAITE CLASSE2 INCOLORE | 3.1 | 1.252 | 3.88 | 13.5 | ML |  | 20 | 52.38
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 27 | F |  | 20 | 48.87
2.2 028 | Lisses hautes de chainage 45 x 145. Réglage des murs. | 14.34 | 1.278 | 18.33 | 13.5 | ML |  | 20 | 247.46
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 2.43 | H |  | 20 | 144.37
OR00615213 | VIS BOIS TX40 HBS-6 8X80 ZG FP 50/BTE PAGE 111 DU CATALOGUE | 12.4894 | 1.25 | 15.61 | 1.35 | UN |  | 20 | 21.07
22590009 | OSSATURE EPICEA SEC/RAB 45X145X6000 REMISE 11% A LA PAL DE 112 UTES TRAITE CLASSE2 INCOLORE | 3.1 | 1.252 | 3.88 | 14.85 | ML |  | 20 | 57.62
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 13.5 | F |  | 20 | 24.44
2.2 031 | Accrotère épicéa raboté 45x145. OSB3 12mm, pare-pluie, contrelattes 45x27 mm et volige 18 mm. Pente vers l'intérieur à définir (5°). | 45.72 | 1.273 | 58.18 | 8.2 | ML |  | 20 | 477.08
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 3.682 | H |  | 20 | 218.75
30321120 | OSB3 2800 X 1196 EP 12 MM PALETTE DE 60 PANNEAUX | 5.4 | 1.25 | 6.75 | 8.2 | M2 |  | 20 | 55.35
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 41 | F |  | 20 | 74.21
22590009 | OSSATURE EPICEA SEC/RAB 45X145X6000 REMISE 11% A LA PAL DE 112 UTES TRAITE CLASSE2 INCOLORE | 3.1 | 1.252 | 3.88 | 12.3 | ML |  | 20 | 47.72
22310050 | 18X150X4,00 VOLIGE DOUGLAS CHOIX 2 QUALITE BARDAGE AGRICOLE | 7.9 | 1.251 | 9.88 | 8.2 | M2 |  | 20 | 81.02
2.2 034 | *Gestion de coffre VR | 82.08 | 1.3 | 106.7 | 2 | U |  | 20 | 213.4
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 3.592 | H |  | 20 | 213.4
CHARPENTE
0.0 000A | Découpe ITE et pose d'un pliage aluminium en sous face | 391.09 | 1.281 | 500.92 | 1 | F |  | 20 | 500.92
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 5.385 | H |  | 20 | 319.92
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 100 | F |  | 20 | 181
2.1 003 | Muraillère BM Epicéa CL2 45 x 220 fixée sur mur ancien, fixation tiges filetée et scellement chimique | 45.75 | 1.284 | 58.73 | 7.75 | ML |  | 20 | 455.16
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 5.216 | H |  | 20 | 309.88
OR02519771 | CARTOUCHE SCELLEMENT CHIMIQUE POLY-GPG POLY-GPG 300 ML GRIS PAGE 137 DU CATALOGUE | 5.3015 | 1.251 | 6.63 | 3.875 | UN |  | 20 | 25.69
OR00243847 | TAMIS FIS H Ø16X130 K BT 06 PAGE 137 DU CATALOGUE | 13.0815 | 1.25 | 16.35 | 0.775 | UN |  | 20 | 12.67
OR00243975 | GOUJON ANCRAGE WA M10-173/100 ZING BTE/50 OPT°7 RONDELLE LARGE PAGE 134 DU CATALOGUE | 43.9171 | 1.25 | 54.9 | 0.775 | UN |  | 20 | 42.55
22590041 | OSSATURE EPICEA SEC/RAB 45X220X6000 REMISE -11% / PALETTE DE 70 PIECES TRAITE 2 | 6.0385 | 1.25 | 7.55 | 8.525 | ML |  | 20 | 64.36
2.3 037 | Cheneau pente 5mm/m. Volige sapin Cl2 18mm | 61.42 | 1.283 | 78.82 | 7.75 | ML |  | 20 | 610.86
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 6.96 | H |  | 20 | 413.49
22590041 | OSSATURE EPICEA SEC/RAB 45X220X6000 REMISE -11% / PALETTE DE 70 PIECES TRAITE 2 | 6.0385 | 1.25 | 7.55 | 15.5 | ML |  | 20 | 117.03
22310052 | 18X150X4,00 VOLIGE EPICEA TRAITEE II TRAITECLASSE2 | 7.8989 | 1.25 | 9.87 | 3.875 | M2 |  | 20 | 38.25
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 23.25 | F |  | 20 | 42.08
2.3 002 | Muraillère BM Epicéa Cl2 45 x 220 mm. Fixation sur MOB. | 29.62 | 1.285 | 38.05 | 7.75 | ML |  | 20 | 294.89
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 3.48 | H |  | 20 | 206.75
22590041 | OSSATURE EPICEA SEC/RAB 45X220X6000 REMISE -11% / PALETTE DE 70 PIECES TRAITE 2 | 6.0385 | 1.25 | 7.55 | 8.525 | ML |  | 20 | 64.36
OR00615242 | VIS TETE DIS.INTEGREE TX40 8X80 50/BTE PAGE 112 DU CATALOGUE | 10.0414 | 1.25 | 12.55 | 0.775 | UN |  | 20 | 9.73
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 7.75 | F |  | 20 | 14.03
2.3 012 | Débit / Assemblage Arba-chevrons BM Epicéa cl2 45X220 C18 raboté 4 faces. Entraxe 600 mm | 14.56 | 1.271 | 18.51 | 39 | ML |  | 20 | 721.89
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 5.265 | H |  | 20 | 312.79
22590041 | OSSATURE EPICEA SEC/RAB 45X220X6000 REMISE -11% / PALETTE DE 70 PIECES TRAITE 2 | 6.0385 | 1.25 | 7.55 | 44.85 | ML |  | 20 | 338.62
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 39 | F |  | 20 | 70.59
2.5 011 | Panneaux pare-pluie et isolants (support d'enduit) 60 mm. STEICO INTEGRAL Lambda = 0.042 R=1,3. Densité 140kg/m3. Fixation par vis avec rondelles adaptées. | 30.47 | 1.267 | 38.6 | 21.5 | M2 |  | 20 | 829.9
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 4.816 | H |  | 20 | 286.12
21600137S | TESCON SPRIMER BOMBE DE 400ML ACCROCHE SUPPORT BOIS/BETON/ENDUIT REMPLACE LE TESCON PRIMER RP | 10.5731 | 1.25 | 13.22 | 1.075 | UN |  | 20 | 14.21
21600132 | TESCON VANA 60MMX30,00ML ADHESIF USAGE INTERIEUR/EXTERIEUR -12 % CARTON DE 20 | 20.9324 | 1.25 | 26.17 | 1.075 | UN |  | 20 | 28.13
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 10.75 | F |  | 20 | 19.46
STEINTEGRAL60NF | FIBRE BOIS RIGIDE STEICO INTEGRAL 60MM NISOLANT/PARE-PLUIE/SUPPORT ENDUIT !!!!2230X600 R1,40 PAL DE 36 PX!!!! | 16.3001 | 1.25 | 20.38 | 23.65 | M2 |  | 20 | 481.99
2.5 001 | Pare-pluie HPV sur panneau isolant (faible pente) | 10.01 | 1.281 | 12.82 | 21.5 | M2 |  | 20 | 275.63
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 2.903 | H |  | 20 | 172.47
101733 | SUP'AIR 1,50M X 50 M ECRAN DE SOUS TOITURE R2 REMISE 5 % A LA PALETTE | 80.2613 | 1.25 | 100.33 | 0.43 | UN |  | 20 | 43.14
21600132 | TESCON VANA 60MMX30,00ML ADHESIF USAGE INTERIEUR/EXTERIEUR -12 % CARTON DE 20 | 20.9324 | 1.25 | 26.17 | 2.15 | UN |  | 20 | 56.27
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 2.15 | F |  | 20 | 3.89
2.5 008 | Panneau de contreventement Panneau de contreventement AGEPAN DWD Format utile (mm) : 2800 x 1196 Épaiseurs (mm) : 16 | 20.82 | 1.274 | 26.53 | 21.5 | M2 |  | 20 | 570.4
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 4.816 | H |  | 20 | 286.12
44150063 | PX AGEPAN DWD PROTECT CONTREVENTEMENT 2800 X 1196 X 16 STOCKE CAB56 PALETTE DE 48 PX | 6.934 | 1.25 | 8.67 | 25.8 | M2 |  | 20 | 223.69
SPR2555A | PTES RLX PLATS 16° 2,5X55 ANNELEES BRUT BT/ 9000 | 80.9125 | 1.25 | 101.14 | 0.215 | UN |  | 20 | 21.75
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 21.5 | F |  | 20 | 38.92
2.3 026 | CHEVRONS 63X44 DOUGLAS | 22.86 | 1.268 | 28.98 | 21.5 | M2 |  | 20 | 623.07
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 3.87 | H |  | 20 | 229.92
22030657 | CHARPENTE DOUGLAS 63X44X5,00 | 782.34 | 1.25 | 977.93 | 0.323 | M3 |  | 20 | 315.87
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 43 | F |  | 20 | 77.83
| Sous total : | [7 empty] | 11930.1
3x | COUVERTURE
2.5 014 | Volige traitée ép. 18 mm | 22.91 | 1.277 | 29.25 | 21.5 | M2 |  | 20 | 628.88
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 5.784 | H |  | 20 | 343.63
22310052 | 18X150X4,00 VOLIGE EPICEA TRAITEE II TRAITECLASSE2 | 7.8989 | 1.25 | 9.87 | 24.725 | M2 |  | 20 | 244.04
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 10.75 | F |  | 20 | 19.46
SPR2555A | PTES RLX PLATS 16° 2,5X55 ANNELEES BRUT BT/ 9000 | 80.9125 | 1.25 | 101.14 | 0.215 | UN |  | 20 | 21.75
3.1 017 | Fourniture et pose d'un chéneau en zinc naturel ép. 0.8mm, compris façonnage, coupe, soudures. | 73.4 | 1.278 | 93.82 | 7.75 | ML |  | 20 | 727.11
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 6.96 | H |  | 20 | 413.49
Q002 | Forfait soudure | 1.5 | 1.253 | 1.88 | 38.75 | F |  | 20 | 72.85
UMI208446000 | BOBINEAU ZINC NAT 0,65 / 650 LG31ML -5% A LA PALETTE DE 8 RLX | 621.4912 | 1.25 | 776.86 | 0.31 | UN |  | 20 | 240.83
3.1 017B | Naissance et trop plein pour chéneau zinc naturel | 68.47 | 1.281 | 87.69 | 1 | U |  | 20 | 87.69
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 0.898 | H |  | 20 | 53.35
Q002 | Forfait soudure | 1.5 | 1.253 | 1.88 | 10 | F |  | 20 | 18.8
UMI208446000 | BOBINEAU ZINC NAT 0,65 / 650 LG31ML -5% A LA PALETTE DE 8 RLX | 621.4912 | 1.25 | 776.86 | 0.02 | UN |  | 20 | 15.54
3.1 020 | Descente EP tuyaux cylindriques zinc anthracite D=80 | 33.55 | 1.262 | 42.34 | 3.5 | ML |  | 20 | 148.19
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 0.63 | H |  | 20 | 37.43
UMI220019915 | TUYAU CYLINDRIQUE SOUDE ANTHRA D 80X 2MEP 0,65 -5% PAR 20 U | 25.7876 | 1.25 | 32.23 | 2.45 | UN |  | 20 | 78.96
20360008 | COLLIER D 80 TARAUDE ANTHRA DESCENTE CARTON DE 25U REF QSFCF5180/CA | 2.3275 | 1.25 | 2.91 | 8.75 | UN |  | 20 | 25.46
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 3.5 | F |  | 20 | 6.34
3.1 027 | Boite à eau zinc anthracite. | 97.06 | 1.261 | 122.37 | 1 | U |  | 20 | 122.37
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 0.449 | H |  | 20 | 26.68
UMI220020694 | BOITE A EAU 220 X 220 DIAM 80 ANTHRA | 56.9844 | 1.25 | 71.23 | 1.2 | UN |  | 20 | 85.48
UMI220019915 | TUYAU CYLINDRIQUE SOUDE ANTHRA D 80X 2MEP 0,65 -5% PAR 20 U | 25.7876 | 1.25 | 32.23 | 0.2 | UN |  | 20 | 6.45
Q002 | Forfait soudure | 1.5 | 1.253 | 1.88 | 2 | F |  | 20 | 3.76
3.1 024 | Jeu de coude zinc anthra D80. Compris soudure et raccordement. | 53.92 | 1.269 | 68.45 | 1 | U |  | 20 | 68.45
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 0.449 | H |  | 20 | 26.68
UMI220019915 | TUYAU CYLINDRIQUE SOUDE ANTHRA D 80X 2MEP 0,65 -5% PAR 20 U | 25.7876 | 1.25 | 32.23 | 0.25 | UN |  | 20 | 8.06
UMI220007784 | COUDE CINTRE 90° D 80 ANTHRA -5% PAR CARTON DE 20 U | 9.5804 | 1.25 | 11.98 | 2.5 | UN |  | 20 | 29.95
Q002 | Forfait soudure | 1.5 | 1.253 | 1.88 | 2 | F |  | 20 | 3.76
3.2 002 | Fourniture et pose d'une couverture en zinc naturel à joint debout. Exécutée en longues feuilles avec pattes fixes et coulissantes, compris toutes sujétions de façonnage, soudures, fixations. Ep. 0,65 mm largeur 500mm | 82.08 | 1.27 | 104.24 | 21.5 | M2 |  | 20 | 2241.16
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 15.437 | H |  | 20 | 917.11
PRESTAPROFILAGE | PROFILAGE ZINC/ALUMINIUM | 1.9 | 1.253 | 2.38 | 54.18 | ML |  | 20 | 128.95
UMI220002950ML | BOBINE ZINC NAT LAR 0,70 / 500 AU ML POUR PROFILAGE | 15.9702 | 1.25 | 19.96 | 54.18 | ML |  | 20 | 1081.43
NCPV01101INOXAZ | PATTE COULISSANTE YD PROFIL 1 3PTS BOITE DE 250 YVENS DECROUPET | 79.8915 | 1.25 | 99.86 | 0.645 | UN |  | 20 | 64.41
NCPVFIXINOX0AZ | PATTE FIXE PROFIL 1 YD INOX 18/10 BOITE DE 100 YVENS DECROUPET | 12.807 | 1.25 | 16.01 | 0.645 | UN |  | 20 | 10.33
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 21.5 | F |  | 20 | 38.92
3.2 008 | Faitâge monopan ventilé VM942 et coulisseau de tête zinc NATUREL. | 63.39 | 1.266 | 80.26 | 7.75 | ML |  | 20 | 622.02
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 3.48 | H |  | 20 | 206.75
UMI211724000 | FAITAGE VENTILE VM942 NATUREL LG 2 ML -5% PAR KIT DE 10 ML | 55.2604 | 1.25 | 69.08 | 4.65 | UN |  | 20 | 321.22
UMI220000039 | COULISSEAUX DE TETE ZINC NAT | 3.3054 | 1.249 | 4.13 | 19.375 | UN |  | 20 | 80.02
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 7.75 | F |  | 20 | 14.03
3.2 011 | Bande d'égout ventilée zinc NATUREL | 36.84 | 1.272 | 46.87 | 7.75 | ML |  | 20 | 363.24
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 2.782 | H |  | 20 | 165.28
UMI220024962 | BDE D'EGOUT VENTILE NATUREL LG 2 ML -5% PAR KIT COMPLET DE 20 ML | 28.9035 | 1.25 | 36.13 | 4.65 | UN |  | 20 | 168
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 7.75 | F |  | 20 | 14.03
22310132 | 14X175X4,80 VOLIGE NORD SEC CALIB TRAIT -10% A LA PALETTE DE 201,6M2 TRAITECLASSE2 | 8.2093 | 1.25 | 10.26 | 1.55 | M2 |  | 20 | 15.9
3.2 024 | Couvertine Aluminium ép. 15.10 RAL 2100 sabléé, fixations pattes inversées sur acrotère. Longueur 2 ML | 50.43 | 1.274 | 64.26 | 11 | ML |  | 20 | 706.86
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 5.929 | H |  | 20 | 352.24
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 22 | F |  | 20 | 39.82
UMI220020415 | FEUILLE ZINC ANTHRA 100X200X0,65 -5% PAR 75 FEUILLES PALETTE DE 150U NOUS CONSULTER | 76.3237 | 1.25 | 95.4 | 3.3 | UN |  | 20 | 314.82
3.2 025 | Habillage acrotère zinc naturel ML | 42.69 | 1.274 | 54.39 | 9.5 | ML |  | 20 | 516.71
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 4.266 | H |  | 20 | 253.44
UMI220022623 | FEUILLE ZINC QUARTZ 100X200X0,70 PALETTE DE 50 U NOUS CONSULTER | 81.6883 | 1.25 | 102.11 | 2.375 | UN |  | 20 | 242.51
Q002 | Forfait soudure | 1.5 | 1.253 | 1.88 | 1.9 | F |  | 20 | 3.57
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 9.5 | F |  | 20 | 17.2
3.2 028 | Solin maçonné sur bande porte solin en zinc naturel. Raccordement bâtiment existant. | 46.88 | 1.285 | 60.24 | 8.5 | ML |  | 20 | 512.04
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 6.103 | H |  | 20 | 362.58
UMI200597000 | FEUILLE ZINC NATUREL 100X200X0,65 -5% PAR 75 FEUILLES PALETTE DE 150U NOUS CONSULTER | 57.46 | 1.25 | 71.83 | 0.85 | UN |  | 20 | 61.06
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 8.5 | F |  | 20 | 15.39
UMI204204000 | BDE DE SOLIN A BISEAU DEV 100 LG:2,00 ZINC NATUREL -5% PAR 20 U | 8.7365 | 1.25 | 10.92 | 5.1 | UN |  | 20 | 55.69
43110015 | MORTIER SPECIALE COUVREUR BLANC 25 KG W CL TUILE BLANC CASSE WEBER ET BROUTIN | 16.2911 | 1.25 | 20.36 | 0.85 | UN |  | 20 | 17.31
3.4 004 | Raccord sur couverture voisin Profil en en zinc naturel | 342.66 | 1.3 | 445.46 | 1 | U |  | 20 | 445.46
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 6 | H |  | 20 | 356.46
21180127 | VIS DE COUTURE 4,8X20 REF 285700 TETE LAQUEES RAL 7016 / SACHET DE 100 | 11 | 1.3 | 14.3 | 1 | UN |  | 20 | 14.3
UMI200597000 | FEUILLE ZINC NATUREL 100X200X0,65 -5% PAR 75 FEUILLES PALETTE DE 150U NOUS CONSULTER | 57.46 | 1.3 | 74.7 | 1 | UN |  | 20 | 74.7
A confirmer
| Sous total : | [7 empty] | 7190.18
5x | ISOLATION-ETANCHEITE A L'AIR
5.1 001 | Frein-vapeur et adhésifs d'étanchéité à l'air: Frein vapeur INTELLO 50x150ml hygrovariable valeur sd 7,5/0,25 à 10ml. Adhésifs PROCLIMA TESCON VANA. | 15.48 | 1.283 | 19.86 | 47 | M2 |  | 20 | 933.42
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 10.528 | H |  | 20 | 625.47
21600130 | FREIN VAPEUR ARMÉ INTELLO+ 50X1,50ML HYGROVARIABLE VALEUR SD 0,25 À 25M SYSTEME SOUS AVIS TECHNIQUE | 210.0008 | 1.25 | 262.5 | 0.705 | UN |  | 20 | 185.06
21600132 | TESCON VANA 60MMX30,00ML ADHESIF USAGE INTERIEUR/EXTERIEUR -12 % CARTON DE 20 | 20.9324 | 1.25 | 26.17 | 4.7 | UN |  | 20 | 123
5.1 008B | Raccord de frein-vapeur sur maçonnerie TESCON PRIMER RP sous couche pulvérisable et adhésifs TESCON VANA | 145.09 | 1.278 | 185.48 | 1 | F |  | 20 | 185.48
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 1.796 | H |  | 20 | 106.7
21600137S | TESCON SPRIMER BOMBE DE 400ML ACCROCHE SUPPORT BOIS/BETON/ENDUIT REMPLACE LE TESCON PRIMER RP | 10.5731 | 1.25 | 13.22 | 2 | UN |  | 20 | 26.44
21600132 | TESCON VANA 60MMX30,00ML ADHESIF USAGE INTERIEUR/EXTERIEUR -12 % CARTON DE 20 | 20.9324 | 1.25 | 26.17 | 2 | UN |  | 20 | 52.34
5.1 010 | Raccord de frein-vapeur sur menuiseries extérieures. | 43.13 | 1.298 | 55.97 | 3 | U |  | 20 | 167.91
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 2.694 | H |  | 20 | 160.05
21600132 | TESCON VANA 60MMX30,00ML ADHESIF USAGE INTERIEUR/EXTERIEUR -12 % CARTON DE 20 | 20.9324 | 1.25 | 26.17 | 0.3 | UN |  | 20 | 7.85
5.2 006 | Isolation en panneau de laine de bois semi rigide. STEICO FLEX 145 MM. Densité 60kg/m3, bords droits 1220x575 mm. Lambda = 0.036 R = 4 | 24.7 | 1.267 | 31.29 | 26 | M2 |  | 20 | 813.54
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 4.68 | H |  | 20 | 278.04
STE384605 | STEICO FLEX36 145MM 1220X575 R 4,00 COLIS DE 2,81M2 4 PX PALETTE DE 22,448 M2 8 COLIS | 13.6613 | 1.25 | 17.08 | 28.6 | M2 |  | 20 | 488.49
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 26 | F |  | 20 | 47.06
Localisation MOB
5.2 009 | Isolation en panneau de laine de bois semi rigide.STEICO FLEX 200 MM. Densité 60kg/m3, bords droits 1220x575 mm. Lambda = 0.036 R = 5.55 | 30.46 | 1.264 | 38.49 | 21 | M2 |  | 20 | 808.29
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 3.78 | H |  | 20 | 224.57
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 21 | F |  | 20 | 38.01
STE384608 | STEICO FLEX36 200MM 1220X565 R 5,55 COLIS DE 1,3786 M2 2 PX PALETTE DE 16,543 M2 12 COLIS | 18.8986 | 1.25 | 23.62 | 23.1 | M2 |  | 20 | 545.62
Localisation Toiture
| Sous total : | [7 empty] | 2908.64
4x | BARDAGE
4.1 00 | Grille anti-rongeurs acier galva replié 27x45. Trou de 3 mm | 155.97 | 1.276 | 199.06 | 1 | F |  | 20 | 199.06
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 1.796 | H |  | 20 | 106.7
GAR25/42/25 | GRILLE ANTI RONGEURS ACIER REPLIEE 25X42 ROULEAUX DE 25ML ACIER GALVA. TROU 3MM FINITION ZM310 MBC U EP:8/10 | 72.4414 | 1.25 | 90.55 | 1 | UN |  | 20 | 90.55
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 1 | F |  | 20 | 1.81
4.1 003 | Fourniture et pose tasseaux horizontaux (entraxe max 600 mm) 45x27 mm CL3. | 13.12 | 1.282 | 16.82 | 30 | M2 |  | 20 | 504.6
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 5.4 | H |  | 20 | 320.81
27X45X4200MARRO | TASSEAUX CALIB RAB 27X45X4200 CL3 //MARRON //PAL DE 330 PIECES | 1.0765 | 1.254 | 1.35 | 96 | ML |  | 20 | 129.6
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 30 | F |  | 20 | 54.3
4.2 004 | Larmier alu RAL 2100 | 35.78 | 1.279 | 45.76 | 5.6 | ML |  | 20 | 256.26
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 2.514 | H |  | 20 | 149.36
UMI220020415 | FEUILLE ZINC ANTHRA 100X200X0,65 -5% PAR 75 FEUILLES PALETTE DE 150U NOUS CONSULTER | 76.3237 | 1.25 | 95.4 | 1.12 | UN |  | 20 | 106.85
4.2 006 | Bavette étanchéité / raccord menuiserie aluminium 15/10è Ral 2100 . Longueur max = 3m, dvp max 330 mm. | 51.58 | 1.29 | 66.53 | 1.8 | ML |  | 20 | 119.75
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 1.616 | H |  | 20 | 96.01
040000 | FEUILLE ALU LISSE P10 ANTHRA 2000 X 1000 EP 0,70 | 42.177 | 1.25 | 52.72 | 0.45 | UN |  | 20 | 23.72
4.2 012 | Habillage de tableau en chataignier Ep. 21 mm. Compris pose d'un panneau isolant rigide et pare-pluie ép. 22 mm et raccordement des pare-pluie. | 53.21 | 1.288 | 68.56 | 12 | ML |  | 20 | 822.72
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 10.776 | H |  | 20 | 640.2
STEICOUNIVERS22 | STEICO UNIVERSAL 22 MM PAREPLUIE/ECRAN SOUS TOITURE RIGIDE 2230*600 X22MM R 0,45 | 8.0476 | 1.25 | 10.06 | 6 | M2 |  | 20 | 60.36
21600132 | TESCON VANA 60MMX30,00ML ADHESIF USAGE INTERIEUR/EXTERIEUR -12 % CARTON DE 20 | 20.9324 | 1.25 | 26.17 | 0.6 | UN |  | 20 | 15.7
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 12 | F |  | 20 | 21.72
25X150X4000DOUG | PLANCHE DOUGLAS 1 FACE HORS AUBIER 25 X 150 X 4000 | 22.6001 | 1.25 | 28.25 | 3 | M2 |  | 20 | 84.75
4.3 RAHUEL02 | Bardage chataignier "Origine" ép. 21 mm. Profil N°1: 21x60 mm. L=3.2 Pose verticale. Pointes inox. Scierie RAHUEL | 113.05 | 1.27 | 143.58 | 21.5 | M2 |  | 20 | 3086.97
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.4 | 21.5 | H |  | 20 | 1277.1
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 64.5 | F |  | 20 | 116.75
BARDRAHUEL02 | Bardage chataignier "Origine" ép. 21 mm. Profil N°2. Rahuel. | 60 | 1.25 | 75 | 22.575 | M2 |  | 20 | 1693.13
TEXTE06 | Le tanin est un constituant du Châtaignier. Soluble, il peut être en extérieur lessivée par l'eau de pluie, créant des coulées sur les matériaux poreux (enduits, plaques de fibrociment, béton…) situés sous le bardage | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
4.3 CL3001 | BARDAGE CLIN SAPIN DU NORD VERT LUNEA 20X135X5100ép. 21 mm. Pointes inox à tête bombée | 66.81 | 1.284 | 85.79 | 8.5 | M2 |  | 20 | 729.22
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.4 | 8.5 | H |  | 20 | 504.9
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 25.5 | F |  | 20 | 46.16
LIGCLINSDNV510 | CLIN SDN VERT LUNEA 5100 20/135 EN 5,10ML RAINE EN BOUT PAQUET DE 6 LAMES / SOIT 4,131 M2 | 15.24 | 1.25 | 19.05 | 9.35 | M2 |  | 20 | 178.12
| Sous total : | [7 empty] | 5718.58
6x | MENUISERIES EXTERIEURES
6 001 | K-LINE MENUISERIE / Frappe / Repère : A Description Fixe K.Line de 115 FIXE - K-LINE - Dormant doublage intérieur Cotes tableau : Largeur 1800 mm x Hauteur 1650 mm Allège maçonnerie : 500 mm COULEUR : Monocoloration Extérieur/Intérieur : Noir 2100 sablé classe 2 Accessoires : Tous les accessoires noirs DESCRIPTIF CHASSIS : Fixe Dormant pour doublage de 120mm - Appui non-déporté pour banché ou préfabriqués - Appui standard avec aile de recouvrement intérieure Fixe : Vitrage 6/we 14/TBE 4 avec argon FERMETURE : Bloc-Baie ½ linteau Optibloc (profondeur de réservation: 140mm minimum) : Tablier ALU épaisseur 8mm Noir 2100 sablé - avec lame finale couleur extérieure menuiserie - Le bloc est EXCLU de la hauteur du châssis - manoeuvre FI : Moteur filaire Somfy + inverseur à positions fixes - habillage extérieur du caisson : sous face aluminium - Côté de manoeuvre : Droite vue intérieure VENTILATION : 1 mortaise 250 x 12 dans le bloc avec manchon fourni pour la traversée du doublage dans le bloc INFORMATIONS : Gamme : KL-FP - Cotes hors tout (coffre non compris) : 1864 x 1695 h - Réservations maçonnerie planche N° 101.422 recto + 101.447 - Classement au vent du tablier du volet roulant : V*3 Coefficient de transmission thermique Uw = 1,3 W/(m².K) Facteur solaire Sw = 0,57 Transmission lumineuse TLw = 71 % Résistance thermique additionnelle Delta R = 0,15 m².K/W Acoustique Menuiserie RA,tr = 32 dB (RE1336) | 1480.92 | 1.261 | 1867.52 | 1 | U |  | 20 | 1867.52
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 7.181 | H |  | 20 | 426.62
MEXT A | MEXT Rep A | 1131 | 1.25 | 1413.75 | 1 | U |  | 20 | 1413.75
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 15 | F |  | 20 | 27.15
6 002 | K-LINE MENUISERIE / Baie coulissante 2 rails / Repère : B Description Coulissant 2 Rails 2 vtx de 115 BAIE COULISSANTE 2 RAILS 2 VANTAUX - K-LINE - Dormant doublage intérieur Cotes tableau : Largeur 3000 mm x Hauteur 2150 mm Allège maçonnerie : 0 mm COULEUR : Monocoloration Extérieur/Intérieur : Noir 2100 sablé classe 2 Accessoires intérieurs : Tous les accessoires noirs Accessoires extérieurs : Poignée noire extérieure DESCRIPTIF CHASSIS : Baie coulissante 2 rails 2 vantaux Dormant pour doublage de 120mm - Appui déporté Ouvrant : Vantail de service à droite vue extérieure (Tirant droit) - Verrouillage multi-points - Poignées intérieures encombrement réduit design carré sur les 2 vantaux - Poignée de tirage extérieure sur le vantail de service design carré - Vitrage 6/we 18/TBE 4 avec argon FERMETURE : Bloc-Baie ½ linteau Optibloc (profondeur de réservation: 140mm minimum) : Tablier ALU épaisseur 11mm Noir 2100 sablé - avec lame finale couleur extérieure menuiserie - Le bloc est EXCLU de la hauteur du châssis - manoeuvre FI : Moteur filaire Somfy + inverseur à positions fixes - habillage extérieur du caisson : sous face aluminium - Côté de manoeuvre : Gauche vue intérieure VENTILATION : Sans INFORMATIONS : Gamme : KL-BC 2R - Clair passage = 1365 - Cotes hors tout (coffre non compris) : 3064 x 2177 h - Réservations maçonnerie planche N° 103.405 verso + 101.447 - Attention: Pour cette dimension, les profils ne permettent qu'une exposition V2 (800 Pa) - Classement au vent du tablier du volet roulant : V*3 Coefficient de transmission thermique Uw = 1,4 W/(m².K) Facteur solaire Sw = 0,55 Transmission lumineuse TLw = 67 % Résistance thermique additionnelle Delta R = 0,15 m².K/W Acoustique Menuiserie RA,tr = 30 dB (RE1355 correction -1 dB due à grande surface) Acoustique coffre Dnew+Ctr = 47 à 49 dB (Selon doublage) - Tablier relevé | 2360.92 | 1.257 | 2967.52 | 1 | U |  | 20 | 2967.52
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 7.181 | H |  | 20 | 426.62
MEXT B | MEXT Rep. B | 2011 | 1.25 | 2513.75 | 1 | U |  | 20 | 2513.75
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 15 | F |  | 20 | 27.15
Seuil encastré
6 004 | K-LINE MENUISERIE / Baie coulissante 2 rails / Repère : C Description Galandage Extérieur 1 Rail 1 vantail BAIE À GALANDAGE 1 RAIL 1 VANTAIL - K-LINE - Dormant doublage intérieur Cotes tableau : Largeur 900 mm x Hauteur 2150 mm Allège maçonnerie : 0 mm COULEUR : Monocoloration Extérieur/Intérieur : Noir 2100 sablé classe 2 Accessoires : Tous les accessoires noirs DESCRIPTIF CHASSIS : Baie à galandage 1 rail 1 vantail Dormant pour doublage de 160mm - avec refoulement isolé et étanché en usine Ouvrant : Refoulement à droite vue extérieure (Tirant gauche) - Verrouillage multi-points - Poignée intérieure encombrement réduit design carré - Vitrage 6/we 18/TBE 4 avec argon FERMETURE : Bloc-Baie ½ linteau Optibloc (profondeur de réservation: 140mm minimum) : Tablier ALU épaisseur 8mm Noir 2100 sablé - avec lame finale couleur extérieure menuiserie - Le bloc est EXCLU de la hauteur du châssis - manoeuvre FI : Moteur filaire Somfy + inverseur à positions fixes - habillage extérieur du caisson : sous face aluminium - Côté de manoeuvre : Droite vue intérieure VENTILATION : 1 mortaise 250 x 12 dans le bloc avec manchon fourni pour la traversée du doublage dans le bloc INFORMATIONS : Gamme : KL-BG 1R - Clair passage = 814 (non conforme à la réglementation handicap) - Largeur hors tout: 1829mm dont 1 refoulement de 897mm - Hauteur hors tout (coffre non compris) : 2177mm - Réservations maçonnerie planche N° 105.205 + 101.447 - Classement au vent du tablier du volet roulant : V*5 Coefficient de transmission thermique Uw = 1,5 W/(m².K) Facteur solaire Sw = 0,49 Transmission lumineuse TLw = 59 % Résistance thermique additionnelle Delta R = 0,15 m².K/W Acoustique Menuiserie RA,tr = 29 dB (RE1429) | 1734.39 | 1.261 | 2186.38 | 1 | U |  | 20 | 2186.38
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 48 | 1.3 | 62.4 | 7.18 | H |  | 20 | 448.03
MEXT D | MEXT rep D | 1368 | 1.25 | 1710 | 1 | U |  | 20 | 1710
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.303 | 1.89 | 15 | F |  | 20 | 28.35
Seuil encastré
| Sous total : | [7 empty] | 7021.42
[8 empty] | Total HT | 36106.01
[8 empty] | Tot. TVA | 7221.2
[8 empty] | Total TTC | 43327.21