## Devis 25412
M. et Mme MICHEL ET JAN |  | M. et Mme MICHEL ET JAN | [5 empty] | Numéro | 25412
10bis rue Georges Bizet |  | 10bis rue Georges Bizet | [5 empty] | Date de création | 20/03/2025
35000 RENNES |  | 35000 RENNES | [5 empty] | Date de validité | 19/04/2025
Extension d'une habitation: lot charpente couverture
Référence | Libellé | Prix Achat | Coef | Prix Unitaire | Quantité | U | % rem | % tva | PrixTotal
1x | OUVRAGES COMMUNS
1.2 002 | Montage et démontage d'échafaudage pour temps du chantier. Compris toute sujétions de sécurité Autorisation du voisin à demander | 739.8 | 1.286 | 951.74 | 1 | F |  | 20 | 951.74
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 14 | H |  | 20 | 831.74
MAT001 | Echafaudage COMABI R200 | 100 | 1.2 | 120 | 1 | F |  | 20 | 120
1.4 004 | Evacuation des gravats, location de benne à notre atelier et traitement des déchets: BOIS B | 193.07 | 1.223 | 236.13 | 0.15 | T |  | 20 | 35.42
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 0.15 | H |  | 20 | 8.91
DECHET002 | EVAC DECHETS BENNE (BOIS) | 98 | 1.2 | 117.6 | 0.15 | T |  | 20 | 17.64
DECHET008 | DEPOT, ROTATION, RETRAIT camion multi-benne, L'unité | 98.6 | 1.2 | 118.32 | 0.075 | U |  | 20 | 8.87
1.4 005 | Evacuation des gravats, location et rotation de benne à notre atelier et traitement: DIB mélangés. Compris TGAP taxe générale sur les activités polluantes. | 301 | 1.215 | 365.8 | 0.1 | T |  | 20 | 36.58
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 0.1 | H |  | 20 | 5.94
DECHET004 | EVAC DECHETS BENNES DIB | 154 | 1.2 | 184.8 | 0.1 | T |  | 20 | 18.48
DECHET007 | TGAP taxe générale sur les activités polluantes | 52 | 1.2 | 62.4 | 0.1 | T |  | 20 | 6.24
DECHET008 | DEPOT, ROTATION, RETRAIT camion multi-benne, L'unité | 98.6 | 1.2 | 118.32 | 0.05 | U |  | 20 | 5.92
1.6 001 | Nettoyage en fin de chantier comprenant le ramassage et la sortie des déchets et emballages | 182.8 | 1.3 | 237.64 | 1 | F |  | 20 | 237.64
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 4 | H |  | 20 | 237.64
| Sous total : | [7 empty] | 1261.38
2x | CHARPENTE
Toiture
2.3 006 | Panne Sablière BM Epicéa CL2 C18 raboté 4 faces 2x45 x 220. Fixation sur chaînage béton. Une panne posée à plat avec pente à façon. Une panne à chant | 35.05 | 1.265 | 44.35 | 15 | ML |  | 20 | 665.25
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 7.5 | H |  | 20 | 445.58
22590009 | OSSATURE EPICEA SEC/RAB 45X145X6000 REMISE 11% A LA PAL DE 112 UTES TRAITE CLASSE2 INCOLORE | 3.1 | 1.2 | 3.72 | 45 | ML |  | 20 | 167.4
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.2 | 1.74 | 30 | F |  | 20 | 52.2
2.3 028 | Cache-moineaux 45x100mm entre chevrons porteurs. | 16.79 | 1.268 | 21.29 | 15 | ML |  | 20 | 319.35
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 3.75 | H |  | 20 | 222.79
22030657 | CHARPENTE DOUGLAS 63X44X5,00 | 782.34 | 1.2 | 938.81 | 0.075 | M3 |  | 20 | 70.41
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.2 | 1.74 | 15 | F |  | 20 | 26.1
2.1 003 | Faitage et sous faitage BM Epicéa CL2 2x45 x 22 fixée sur mur ancien, fixation tiges filetée et scellement chimique. Compris potelet de renfort et ferrures métalliques pour la fixation des arêtiers. Raccordement sur bâtiment existant | 709.62 | 1.277 | 906.48 | 1 | F |  | 20 | 906.48
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 12 | H |  | 20 | 712.92
OR02519771 | CARTOUCHE SCELLEMENT CHIMIQUE POLY-GPG POLY-GPG 300 ML GRIS PAGE 137 DU CATALOGUE | 5.3015 | 1.2 | 6.36 | 2 | UN |  | 20 | 12.72
OR00243847 | TAMIS FIS H Ø16X130 K BT 06 PAGE 137 DU CATALOGUE | 13.0815 | 1.2 | 15.7 | 0.1 | UN |  | 20 | 1.57
OR00243975 | GOUJON ANCRAGE WA M10-173/100 ZING BTE/50 OPT°7 RONDELLE LARGE PAGE 134 DU CATALOGUE | 43.9171 | 1.2 | 52.7 | 0.1 | UN |  | 20 | 5.27
22590041 | OSSATURE EPICEA SEC/RAB 45X220X6000 REMISE -11% / PALETTE DE 70 PIECES TRAITE 2 | 6.0385 | 1.201 | 7.25 | 24 | ML |  | 20 | 174
2.4 020 | Aretier BM Epicéa Cl2 80x220 mm | 55.6 | 1.282 | 71.29 | 9 | ML |  | 20 | 641.61
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 9 | H |  | 20 | 534.69
22031361 | 75X225X6,00 CHARPENTE SEC C24 | 370.003 | 1.2 | 444 | 0.135 | M3 |  | 20 | 59.94
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.2 | 1.74 | 27 | F |  | 20 | 46.98
2.3 012B | Débit / Assemblage Arba-chevrons BM Epicéa cl2 45X220 C18 raboté 4 faces. Entraxe 600 mm. Compris coupe d'empanon | 46.52 | 1.25 | 58.13 | 30.5 | M² |  | 20 | 1772.97
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 15.25 | H |  | 20 | 906
22590041 | OSSATURE EPICEA SEC/RAB 45X220X6000 REMISE -11% / PALETTE DE 70 PIECES TRAITE 2 | 6.0385 | 1.201 | 7.25 | 97.6 | ML |  | 20 | 707.6
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.2 | 1.74 | 91.5 | F |  | 20 | 159.21
2.5 008 | Panneau de contreventement Panneau de contreventement AGEPAN DWD Format utile (mm) : 2800 x 1196 Épaiseurs (mm) : 16 | 22.01 | 1.252 | 27.55 | 30.5 | M2 |  | 20 | 840.28
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 7.625 | H |  | 20 | 453
44150063 | PX AGEPAN DWD PROTECT CONTREVENTEMENT 2800 X 1196 X 16 STOCKE CAB56 PALETTE DE 48 PX | 6.934 | 1.2 | 8.32 | 36.6 | M2 |  | 20 | 304.51
SPR2555A | PTES RLX PLATS 16° 2,5X55 ANNELEES BRUT BT/ 9000 | 80.9125 | 1.2 | 97.1 | 0.305 | UN |  | 20 | 29.62
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.2 | 1.74 | 30.5 | F |  | 20 | 53.07
2.5 003 | Pare-pluie HPV et contrelatte cl3 45x27 mm sur chevrons. Compris scotch sur recouvrements | 18.46 | 1.249 | 23.06 | 30.5 | M2 |  | 20 | 703.33
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 6.1 | H |  | 20 | 362.4
101733 | SUP'AIR 1,50M X 50 M ECRAN DE SOUS TOITURE R2 REMISE 5 % A LA PALETTE | 80.2613 | 1.2 | 96.31 | 0.61 | UN |  | 20 | 58.75
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.2 | 1.74 | 45.75 | F |  | 20 | 79.61
27X45X4500MARRO | TASSEAUX CALIB RAB 27X45X4500 CL3 //MARRON //PAL DE 330 PIECES | 1.0765 | 1.198 | 1.29 | 97.6 | ML |  | 20 | 125.9
21600132 | TESCON VANA 60MMX30,00ML ADHESIF USAGE INTERIEUR/EXTERIEUR -12 % CARTON DE 20 | 20.9324 | 1.2 | 25.12 | 3.05 | UN |  | 20 | 76.62
0.0 000A | Création d'un plancher comprenant Pose d'une muraillère 45x145 mm fixées sur les arêtiers Solives 45x145 mm fixées par sabot de charpente OSB3 ép. 18 mm Trémie pour pose d'un escatrappe. | 1277.7 | 1.3 | 1661.16 | 1 |  |  | 20 | 1661.16
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 48 | 1.3 | 62.4 | 21 | H |  | 20 | 1310.4
22590009 | OSSATURE EPICEA SEC/RAB 45X145X6000 REMISE 11% A LA PAL DE 112 UTES TRAITE CLASSE2 INCOLORE | 3.1 | 1.3 | 4.03 | 50 | ML |  | 20 | 201.5
30321028 | OSB3 2500 X 1250 EP 18 PAL DE 42 PANX | 8.9 | 1.3 | 11.57 | 8 | M2 |  | 20 | 92.56
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.303 | 1.89 | 30 | F |  | 20 | 56.7
0.0 000A | Pose d'un ESCALIER ESCAMOTABLE 120X60 ISOCLIC PRO HTMAX=2M72 TRAPPE ISOLEE. | 639.47 | 1.3 | 831.36 | 1 |  |  | 20 | 831.36
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 8 | H |  | 20 | 475.28
OR049434 | ESCALIER ESCAMOTABLE 120X70 ISOCLIC PRO HTMAX=2M72 TRAPPE ISOLEE | 259.3656 | 1.3 | 337.18 | 1 | UN |  | 20 | 337.18
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.303 | 1.89 | 10 | F |  | 20 | 18.9
2.4 023D | Chevêtre pour tuyau de poêle. Chevrons 44x63 mm. Passage entre pannes. Non compris pose du solin. | 219.82 | 1.3 | 285.78 | 1 | U |  | 20 | 285.78
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 48 | 1.3 | 62.4 | 4 | H |  | 20 | 249.6
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.303 | 1.89 | 3 | F |  | 20 | 5.67
22030657 | CHARPENTE DOUGLAS 63X44X5,00 | 782.34 | 1.3 | 1017.04 | 0.03 | M3 |  | 20 | 30.51
| Sous total : | [7 empty] | 8627.57
3x | COUVERTURE
2.5 014 | Volige traitée ép. 18 mm | 22.04 | 1.252 | 27.6 | 30.5 | M2 |  | 20 | 841.8
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 7.625 | H |  | 20 | 453
22310052 | 18X150X4,00 VOLIGE EPICEA TRAITEE II TRAITECLASSE2 | 7.8989 | 1.2 | 9.48 | 35.075 | M2 |  | 20 | 332.51
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.2 | 1.74 | 15.25 | F |  | 20 | 26.54
SPR2555A | PTES RLX PLATS 16° 2,5X55 ANNELEES BRUT BT/ 9000 | 80.9125 | 1.2 | 97.1 | 0.305 | UN |  | 20 | 29.62
3.2 003 | Bavette zinc anthra sur la sablière ép. 0.65 mm, dvp 330 mm. | 50.45 | 1.297 | 65.45 | 15 | ML |  | 20 | 981.75
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 12 | H |  | 20 | 712.92
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.2 | 1.74 | 15 | F |  | 20 | 26.1
UMI220007436 | BOBINEAU ZINC ANTHRA 0,65 / 500 LG31ML -5% A LA PALETTE DE 8 RLX | 622.2487 | 1.3 | 808.92 | 0.3 | UN |  | 20 | 242.68
3.1 016 | Gouttières carrée zinc anthra | 51.45 | 1.3 | 66.89 | 15 | ML |  | 20 | 1003.35
UMI205090000 | GOUT CARREE ANTHRA 0,65X333X4000 -5% PAR 20 U | 61.5531 | 1.3 | 80.02 | 4.5 | UN |  | 20 | 360.09
20330019 | CROCHET CARRE VR400 DEV33 ANTHRA - 5% PAR CARTON DE 50 REF QSFVK0133/CA | 3.3674 | 1.301 | 4.38 | 48 | UN |  | 20 | 210.24
Q002 | Forfait soudure | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 30 | F |  | 20 | 58.5
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 48 | 1.3 | 62.4 | 6 | H |  | 20 | 374.4
3.1 009 | Joint de dilation pour gouttière >12m | 66.09 | 1.3 | 85.91 | 1 | U |  | 20 | 85.91
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 48 | 1.3 | 62.4 | 1 | H |  | 20 | 62.4
UMI220027747 | JOINT DE DILATATION TYPE 26 260X3000 | 105.8732 | 1.3 | 137.64 | 0.1 | UN |  | 20 | 13.76
Q002 | Forfait soudure | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 5 | F |  | 20 | 9.75
3.1 024 | Jeu de coude zinc anthra D80. Compris soudure et raccordement. | 57.4 | 1.3 | 74.61 | 2 | U |  | 20 | 149.22
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 48 | 1.3 | 62.4 | 1 | H |  | 20 | 62.4
UMI220019915 | TUYAU CYLINDRIQUE SOUDE ANTHRA D 80X 2MEP 0,65 -5% PAR 20 U | 25.7876 | 1.3 | 33.52 | 0.5 | UN |  | 20 | 16.76
UMI220007784 | COUDE CINTRE 90° D 80 ANTHRA -5% PAR CARTON DE 20 U | 9.5804 | 1.3 | 12.45 | 5 | UN |  | 20 | 62.25
Q002 | Forfait soudure | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 4 | F |  | 20 | 7.8
3.1 020 | Descente EP tuyaux cylindriques zinc anthra D=80 | 34.92 | 1.3 | 45.41 | 11 | ML |  | 20 | 499.51
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 48 | 1.3 | 62.4 | 2.2 | H |  | 20 | 137.28
UMI220019915 | TUYAU CYLINDRIQUE SOUDE ANTHRA D 80X 2MEP 0,65 -5% PAR 20 U | 25.7876 | 1.3 | 33.52 | 7.7 | UN |  | 20 | 258.1
20360008 | COLLIER D 80 TARAUDE ANTHRA DESCENTE CARTON DE 25U REF QSFCF5180/CA | 2.3275 | 1.302 | 3.03 | 27.5 | UN |  | 20 | 83.33
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.303 | 1.89 | 11 | F |  | 20 | 20.79
3.2 013 | Bande d'égout ventilée zinc ANTHRA | 36.15 | 1.3 | 47 | 15 | ML |  | 20 | 705
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 48 | 1.3 | 62.4 | 3.75 | H |  | 20 | 234
UMI220024964 | BDE D'EGOUT VENTILE ANTHRA LG 2ML -5% PAR KIT COMPLET DE 20 ML | 35.1026 | 1.3 | 45.63 | 9 | UN |  | 20 | 410.67
22310132 | 14X175X4,80 VOLIGE NORD SEC CALIB TRAIT -10% A LA PALETTE DE 201,6M2 TRAITECLASSE2 | 8.2093 | 1.3 | 10.67 | 3 | M2 |  | 20 | 32.01
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.303 | 1.89 | 15 | F |  | 20 | 28.35
3.2 004 | Fourniture et pose d'une couverture en zinc anthra à joint debout. Exécutée en longues feuilles avec pattes fixes et coulissantes, compris toutes sujétions de façonnage, soudures, fixations. Ep. 0,65 mm largeur 500mm | 88.58 | 1.3 | 115.17 | 30.5 | M2 |  | 20 | 3512.69
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 48 | 1.3 | 62.4 | 18.3 | H |  | 20 | 1141.92
PRESTAPROFILAGE | PROFILAGE ZINC/ALUMINIUM | 1.9 | 1.3 | 2.47 | 76.86 | ML |  | 20 | 189.84
UMI220007436ML | BOBINEAU ZINC ANTHRA 0,65 / 500 AU ML POUR PROFILAGE | 20.144 | 1.3 | 26.19 | 76.86 | ML |  | 20 | 2012.96
NCPV01101INOXAZ | PATTE COULISSANTE YD PROFIL 1 3PTS BOITE DE 250 YVENS DECROUPET | 79.8915 | 1.3 | 103.86 | 0.915 | UN |  | 20 | 95.03
NCPVFIXINOX0AZ | PATTE FIXE PROFIL 1 YD INOX 18/10 BOITE DE 100 YVENS DECROUPET | 12.807 | 1.3 | 16.65 | 0.915 | UN |  | 20 | 15.23
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.303 | 1.89 | 30.5 | F |  | 20 | 57.65
3.2 006 | Arêtier ventilé VM941 zinc anthra | 82.95 | 1.233 | 102.29 | 9 | ML |  | 20 | 920.61
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 5.4 | H |  | 20 | 320.81
UMI220000550 | FAITAGE VENTILE VM941 QUARTZ LG 2 ML -5% PAR KIT DE 10 ML | 65.025 | 1.2 | 78.03 | 6.3 | UN |  | 20 | 491.59
UMI220000045 | COULISSEAUX DE TETE QUARTZ | 3.4243 | 1.2 | 4.11 | 22.5 | UN |  | 20 | 92.48
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.2 | 1.74 | 9 | F |  | 20 | 15.66
3.2 019 | Chatière zinc anthra pour ventilation | 97.11 | 1.3 | 126.25 | 4 | U |  | 20 | 505
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 48 | 1.3 | 62.4 | 6 | H |  | 20 | 374.4
UMI206159000 | CHATIERE TRIANG ANTHRA PCH4T POUR COUVERTURE EN ZINC -5% PAR CARTON DE 12 | 20.6139 | 1.3 | 26.8 | 4 | UN |  | 20 | 107.2
Q002 | Forfait soudure | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 12 | F |  | 20 | 23.4
0.0 000A | Raccord de la couverture sur l'existant Profil à joint debout et reprise de la couverture ardoise en rive Relevé grisonne en faitage | 108.75 | 15.074 | 1639.35 | 1 | F |  | 20 | 1639.35
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 0 | 0 | 62.4 | 24 | H |  | 20 | 1497.6
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.303 | 1.89 | 75 | F |  | 20 | 141.75
| Sous total : | [7 empty] | 10844.19
[8 empty] | Total HT | 20733.14
[8 empty] | Tot. TVA | 4146.63
[8 empty] | Total TTC | 24879.77