## Devis 25404
M. et Mme CARIOU CARVAJAL |  | M. et Mme CARIOU CARVAJAL | [5 empty] | Numéro | 25404
120B rue d'Antrain |  | 120B rue d'Antrain | [5 empty] | Date de création | 10/03/2025
35000 RENNES |  | 35000 RENNES | [5 empty] | Date de validité | 09/04/2025
Référence | Libellé | Prix Achat | Coef | Prix Unitaire | Quantité | U | % rem | % tva | PrixTotal
COUVERTURE CHARPENTE
2x | Charpente
0.0 000A | Intervention 1 Pose poteaux contrecollé 120x120 mm sur platine simpsons APB100/150 ET PLAT M2TAL 200X200 (fixation en tête) Etaiage de l'escalier pour préparer le coulage de la dalle. Suspention sur la trémie en 45x145 mm. Les poteaux seront enlevés au dernier moment. | 481.65 | 1.301 | 626.39 | 1 |  |  | 10 | 626.39
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 6 | H |  | 10 | 356.46
OR00210857 | PIED DE POTEAU APB100/150 PAGE 96 DU CATALOGUE | 19.0485 | 1.3 | 24.76 | 1 | UN |  | 10 | 24.76
222540052 | LAMELLE-COLLE EPICEA 140X360X13500 GL24H TRAITECLASSE2 | 715.0018 | 1.3 | 929.5 | 0.1 | M3 |  | 10 | 92.95
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.303 | 1.89 | 50 | F |  | 10 | 94.5
22590132 | OSSATURE DOUGLAS SEC/RAB 45X145X6000 | 3.7 | 1.3 | 4.81 | 12 | ML |  | 10 | 57.72
0.0 000A | Intervention 2 Dépose étaiage et pose de poteaux 80x80 mm pour fixation escalier. | 225.65 | 1.301 | 293.49 | 1 |  |  | 10 | 293.49
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 3 | H |  | 10 | 178.23
22031235PF | 75X200X4,20 CHARPENTE TRAITEE C24 FRAIS PALETTE DE 48 PIÈCES TRAITECLASSE2 | 450.4728 | 1.3 | 585.61 | 0.1 | M3 |  | 10 | 58.56
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.303 | 1.89 | 30 | F |  | 10 | 56.7
4.4 001 | Lambourdes terrasse Pin sylvestre traité CL4 marron 45x70mm pour terrasse extérieure. Pose sur structure métallique. Perçage de la structure au lot métallerie selon nos besoins. Lambourdes terrasse Pin sylvestre traité CL4 marron 45x70mm | 30.97 | 1.936 | 59.96 | 3 | M2 |  | 10 | 179.88
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 2 | H |  | 10 | 118.8
F 001 | 40X75X4000 CL 4 | 2.97 | 1.249 | 3.71 | 15 | ML |  | 10 | 55.65
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 3 | F |  | 10 | 5.43
4.4 023 | Lames de terrasse brun CL4 28X145X4500 STRIEE / LISSE. Vis inox. | 39.35 | 2.06 | 81.08 | 3 | M2 |  | 10 | 243.24
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 3 | H |  | 10 | 178.2
20182714548V | TERRASSE VERT CL4 4800 STRIEE 27X145X4800 STRIEE / LISSE | 14.45 | 1.25 | 18.06 | 3 | M2 |  | 10 | 54.18
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 6 | F |  | 10 | 10.86
4.4 023 | Habillage escalier en Lames de terrasse brun CL4 28X145X4500 STRIEE / LISSE. Vis inox. Non compris contremarches | 178.25 | 2.324 | 414.2 | 1 | F |  | 10 | 414.2
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 6 | H |  | 10 | 356.4
20182714548V | TERRASSE VERT CL4 4800 STRIEE 27X145X4800 STRIEE / LISSE | 14.4501 | 1.25 | 18.06 | 3 | M2 |  | 10 | 54.18
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 2 | F |  | 10 | 3.62
| Sous total : | [7 empty] | 1757.2
3x | Couverture
Non compris montage de l'échafaudage au lot ITE. Prévoir la pose d'un plateau sur l'ensemble de la périphérie à hauteur de travail (environ 50 à 80 cm en dessous de la gouttière).
0.0 000A | Dépose de l'ancienne ventilation et rebouchage en ardoises. Compris reprise du litelage | 102.9 | 1.3 | 133.82 | 1 |  |  | 10 | 133.82
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 2 | H |  | 10 | 118.82
ARD1 | Ardoise 32x22 selon tarif MBR | 1.15 | 1.304 | 1.5 | 10 | U |  | 10 | 15
0.0 000A | Dépose antenne TV et évacuation. | 22 | 2.7 | 59.4 | 1 |  |  | 10 | 59.4
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 1 | H |  | 10 | 59.4
3.3 019 | Sortie de toit ventilation de chute diamètre 125 mm pour couverture ardoise. Chatière VM ZINC INTEGRA zinc anthra. Compris réducteur 125/80. | 92.99 | 1.936 | 180.06 | 1 | U |  | 10 | 180.06
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 2 | H |  | 10 | 118.8
UMI220015168 | CHATIERE INTEGRA VMC / VENTILATION CHUTEDIAM 125 470X340 ANTHRA | 30.544 | 1.25 | 38.18 | 1 | UN |  | 10 | 38.18
ARD1 | Ardoise 32x22 selon tarif MBR | 1.15 | 1.252 | 1.44 | 10 | U |  | 10 | 14.4
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 1 | F |  | 10 | 1.81
UMI220015170 | REDUCTEUR P/VENTILATION INTEGRA 125/80 | 5.4952 | 1.25 | 6.87 | 1 | UN |  | 10 | 6.87
3.3 020 | Sortie de toit ventilation de chute diamètre 160 mm pour couverture ardoise. Chatière VM ZINC INTEGRA zinc anthra. | 104.87 | 1.859 | 194.92 | 1 | U |  | 10 | 194.92
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 2 | H |  | 10 | 118.8
UMI220015169 | CHATIERE INTEGRA POUR VMC DIAM 160 | 47.9244 | 1.25 | 59.91 | 1 | UN |  | 10 | 59.91
ARD1 | Ardoise 32x22 selon tarif MBR | 1.15 | 1.252 | 1.44 | 10 | U |  | 10 | 14.4
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 1 | F |  | 10 | 1.81
3.3 027 | Contrôle et révision couverture existante et remplacement d'ardoises. (1/2 journée) | 125.5 | 2.267 | 284.5 | 1 | U |  | 10 | 284.5
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 4 | H |  | 10 | 237.6
ARD1 | Ardoise 32x22 selon tarif MBR | 1.15 | 1.252 | 1.44 | 20 | U |  | 10 | 28.8
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 10 | F |  | 10 | 18.1
A confirmer sur site après le montage d'échafaudage
3.3 031 | Démoussage de toiture: produit antimousse DALEP. | 2.68 | 2.004 | 5.37 | 95 | M2 |  | 10 | 510.15
130030 | ANTIMOUSSE P.E 30 LITRES ( 1L = 5 M² ) ANTIMOUSSE PRET A L'EMPLOI 30 LITRES LABEL EXCELL+ 2014 | 54.2263 | 1.25 | 67.78 | 0.95 | UN |  | 10 | 64.39
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 6 | H |  | 10 | 356.4
LOCDALEP | LOCATION KIT DÉMOUSSAGE DALEP DURÉE DE 72H00 CAUTION 500¤ | 75 | 1.25 | 93.75 | 0.95 | UN |  | 10 | 89.06
3.1 032 | Gouttières 1/2 ronde Zinc naturel. Dvp 25, compris déposé ardoises et gouttière existante, changement des liteaux, pose doublis et premier rang d'ardoise. | 78.18 | 1.659 | 129.7 | 25 | ML |  | 10 | 3242.5
UMI204665000 | GOUTTIERE 1/2 RONDE 25 ZINC NATUREL 4M00-5% PAR 20 U PALETTE DE 250 U NOUS CONSULTER | 31.8557 | 1.25 | 39.82 | 7.5 | UN |  | 10 | 298.65
20330029 | CROCHET VADOT DOS PLAT DE 25 GALVA REF QSFVE25/CZ01 | 0.5836 | 1.251 | 0.73 | 80 | UN |  | 10 | 58.4
22320087 | 14X38X4,20M LITEAUX NORD CALIBRE CL2 -15% A LA PALETTE DE 5443,20 ML TRAITECLASSE2 | 0.4299 | 1.256 | 0.54 | 87.5 | ML |  | 10 | 47.25
ARD1 | Ardoise 32x22 selon tarif MBR | 1.15 | 1.252 | 1.44 | 750 | U |  | 10 | 1080
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 125 | F |  | 10 | 226.25
Q002 | Forfait soudure | 1.5 | 1.253 | 1.88 | 25 | F |  | 10 | 47
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 25 | H |  | 10 | 1485
3.1 010 | EQUERRE EXTERIEUR 1/2 R DE 25 NATURELLE | 44.11 | 1.974 | 87.06 | 3 | U |  | 10 | 261.18
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 3 | H |  | 10 | 178.2
UMI220010978 | EQUERRE EXTERIEUR 1/2 R DE 25 NAT SANS PINCE | 14.6114 | 1.25 | 18.26 | 3 | UN |  | 10 | 54.78
Q002 | Forfait soudure | 1.5 | 1.253 | 1.88 | 15 | F |  | 10 | 28.2
3.1 009 | Joint de dilation pour gouttière >15m | 40.09 | 2.046 | 82.04 | 2 | U |  | 10 | 164.08
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 2 | H |  | 10 | 118.8
UMI220027747 | JOINT DE DILATATION TYPE 26 260X3000 | 105.8732 | 1.25 | 132.34 | 0.2 | UN |  | 10 | 26.47
Q002 | Forfait soudure | 1.5 | 1.253 | 1.88 | 10 | F |  | 10 | 18.8
3.1 007 | Naissance agrafable zinc naturel D=80mm. Compris crapaudine. | 15.44 | 1.663 | 25.68 | 3 | U |  | 10 | 77.04
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 0.6 | H |  | 10 | 35.64
UMI220010739 | NAISSANCE UNI AGRAFABLE DIAM 80 ZINC NATUREL | 11.0402 | 1.25 | 13.8 | 3 | UN |  | 10 | 41.4
3.1 022 | Jeu de coude zinc naturel D80. Compris soudure et raccordement. | 29.82 | 1.785 | 53.23 | 3 | U |  | 10 | 159.69
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 1.5 | H |  | 10 | 89.1
UMI204026000 | TUYAU TRONCONIQUE SOUDE D 80 LG 2M ZINC NATUREL -5% PAR 20 U | 19.7552 | 1.25 | 24.69 | 0.75 | UN |  | 10 | 18.52
UMI220007726 | COUDE CINTRE 90° D 80 ZINC NATUREL -5% PAR CARTON DE 50 U | 4.3509 | 1.25 | 5.44 | 7.5 | UN |  | 10 | 40.8
Q002 | Forfait soudure | 1.5 | 1.253 | 1.88 | 6 | F |  | 10 | 11.28
3.1 018 | Descente EP tuyaux cylindriques zinc naturel D=80. Compris fixation adaptée à l'ITE. | 25.87 | 1.496 | 38.7 | 14 | ML |  | 10 | 541.8
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 2.8 | H |  | 10 | 166.32
UMI204026000 | TUYAU TRONCONIQUE SOUDE D 80 LG 2M ZINC NATUREL -5% PAR 20 U | 19.7552 | 1.25 | 24.69 | 9.8 | UN |  | 10 | 241.96
20360005 | COLLIER D 80 TARAUDE GALVA DESCENTE , CARTON DE 25U REF QSFCF5180/C | 0.985 | 1.249 | 1.23 | 35 | UN |  | 10 | 43.05
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 50 | F |  | 10 | 90.5
4.2 002 | Larmier zinc naturel posé en égout pour faciliter la finition de l'ITE. | 19.98 | 1.761 | 35.18 | 25 | ML |  | 10 | 879.5
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 8 | H |  | 10 | 475.2
UMI200597000 | FEUILLE ZINC NATUREL 100X200X0,65 -5% PAR 75 FEUILLES PALETTE DE 150U NOUS CONSULTER | 57.46 | 1.25 | 71.83 | 5 | UN |  | 10 | 359.15
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 25 | F |  | 10 | 45.25
| Sous total : | [7 empty] | 6688.64
6x | MENUISERIES EXTERIEURES
6 001 | Repère : A PORTE DE GARAGE MEN85 Gamme : Acier (Sectionnelle Plafond Ou Latérale) Type D Ouverture Porte De Garage Acier : Sectionnelle Latérale Gamme de Coloris Porte De Garage Acier : Gris Approchant 7039 Deep Mat Finition Des Panneaux : Lisse Sans Rainure Largeur Tableau : 2400 Hauteur Tableau : 2000 Refoulement : Vers La Droite (Vue Intérieure) Retombé De Linteau : 70 Ecoinçon Gauche (Vue Intérieur) : 200 Ecoinçon Droite (Vue Intérieur) : 1050 Position Portillon Sectionnelle Latérale (Ouverture à la française) : Sans Portillon Type De Manoeuvre Porte Latérale : Motorisée Marque De Motorisation : Sommer Modele De Moteur : Sommer Duo 500 (Avec 2 Emetteurs 4 Canaux) Tube Alu Pour Augmentation Retombée de Linteau : Tube 20 x 40 mm Hauteur Tableau Fini Après Aménagement : 1980 Angle De Refoulement : Angle Standard 90° Double Courbe (Pour Échapper Un Obstacle) : Sans Montage Motorisation : Motorisation Au Plafond Avec Bras Articulé Refoulement Libre : 5000 Hublots/Vitrage : Hublots Classique Type Hublots : Carré 300 x 300 mm Nombre De Panneaux : 4 Implantation de Hublot/Vitrage Sur La Porte : 1 Élément Par Panneau en Partie Haute Coloris Hublots : ALU Couleur Extérieur, PVC Blanc Intérieur Type De Vitrage : Dépoli Décors Alunox : Sans Accessoires De Motorisation : Sans Accessoires Divers : Sans Kit De 2 Equerres L300 Epaisseur 5mm RAL 9016 Pour Fixation Du Moteur Au Linteau : Avec | 2705.75 | 1.344 | 3637.35 | 1 | U |  | 5.5 | 3637.35
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 8 | H |  | 5.5 | 475.2
MEXT A | MEXT Rep A | 2508 | 1.25 | 3135 | 1 | U |  | 5.5 | 3135
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 15 | F |  | 5.5 | 27.15
A confirmer Position de la motorisation Fixation en partie haute (isolation) La retombée en linteau isolation est trop faible, un tube acier RAL 7039 est prévu. Une réservation dans l'isolation pourrait être envisagée.
6 021 | REP B ENSEMBLE COMPOSÉ - K-LINE - Dormant rénovation Cotes fabrication : Largeur 1125 mm x Hauteur 1925 mm COULEUR : Monocoloration Extérieur/Intérieur : Nuancier K.Line Accessoires : Tous les accessoires noirs DESCRIPTIF CHASSIS : Ensemble composé de 2 zones, assemblage par 1 montant en Profil de 86mm Dormant rénovation Pose 1 - avec vérins et avec rainure extérieure - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure Zone 1 : Fixe - Largeur: 375, Hauteur: 1925 - Dessus de Traverse intermédiaire de 86mm : 450 - Vitrage depoli 44-6/we 16/TBE 4 avec argon en partie haute - Panneau 2 faces tôle alu styro (non utilisable en garde corps ni en ERP AM8-feu) en partie basse Zone 2 : Fixe - Largeur: 750, Hauteur: 1925 - Dessus de Traverse intermédiaire de 86mm : 450 - Vitrage depoli 44-6/we 16/TBE 4 avec argon en partie haute - Panneau 2 faces tôle alu styro (non utilisable en garde corps ni en ERP AM8-feu) en partie basse FERMETURE : Sans passage de volet roulant VENTILATION : Sans INFORMATIONS : Gamme : KL-FP Nota : Attention réalisable avec 1 montant filant de 86 mm et 2 traverses de 86 mm - | 1437.15 | 1.284 | 1844.8 | 1 | U |  | 5.5 | 1844.8
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 7 | H |  | 5.5 | 415.87
MEXT U | MEXT rep U | 1081 | 1.28 | 1383.68 | 1 | U |  | 5.5 | 1383.68
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 25 | F |  | 5.5 | 45.25
6 020 | REP C FRANÇAISE 1 VANTAIL AVEC SERRURE - K-LINE - Dormant rénovation Cotes fabrication : Largeur 1015 mm x Hauteur 1990 mm COULEUR : Monocoloration Extérieur/Intérieur : Nuancier K.Line Accessoires : Tous les accessoires noirs SPECIFICITES : Châssis hors offre standard K-Line, réalisation à titre exceptionnel DESCRIPTIF CHASSIS : Française 1 vantail avec serrure Dormant rénovation Pose 16a - en feuillure, vis SFS - Seuil PMR 20mm Ouvrant : Fiche-platine (base tarif) - avec serrure à relevage - Béquille double noire extérieur, noire intérieur - Poignée à 1018mm du bas de l'ouvrant - Dessus de Traverse intermédiaire de 50mm : 300 - Vitrage 44-6/we 16/TBE 4 avec argon en partie haute - Panneau 2 faces tôle alu styro (non utilisable en garde corps ni en ERP AM8-feu) en partie basse Accessoires : Barillet 50x30 européen, 3 clés (base tarif) FERMETURE : Sans passage de volet roulant VENTILATION : Sans INFORMATIONS : Gamme : KL-FP - Clair passage = 876 Coefficient de transmission thermique Uw = 1,6 W/(m2.K) Facteur solaire Sw = 0,41 Transmission lumineuse TLw = 53 % | 1275.95 | 1.269 | 1619.61 | 1 | U |  | 5.5 | 1619.61
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 45.7 | 1.3 | 59.41 | 6 | H |  | 5.5 | 356.46
MEXT T | MEXT rep T | 980 | 1.26 | 1234.8 | 1 | U |  | 5.5 | 1234.8
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.303 | 1.89 | 15 | F |  | 5.5 | 28.35
6 004 | Repère : D&E Description Soufflet K.Line réno. SOUFFLET - K-LINE - Dormant rénovation Cotes fabrication : Largeur 1010 mm x Hauteur 660 mm Allège maçonnerie : 1100 mm - Pose sur béton COULEUR : Monocoloration Extérieur/Intérieur : Gris Quartz RAL 7039 Satiné Classe 2 Accessoires : Tous les accessoires noirs DESCRIPTIF CHASSIS : Soufflet Dormant rénovation Pose 16a - en feuillure, vis SFS - Appui standard sans aile de recouvrement intérieure et avec accroche pour bavette à fixer sur chantier avant mise en oeuvre - Bavette 07633 (60x28 de retombée) Ouvrant : Design carré - Système d'ouverture à levier (non posé en usine) - Vitrage 44-6/we 16/TBE 4 avec argon FERMETURE : Sans passage de volet roulant VENTILATION : 1 grille 22 m3/h (mortaise 250 x 12) - Attention : si pose en feuillure, recouvrement maxi du dormant 20mm, voir coupe technique 101.905 INFORMATIONS : Gamme : KL-FP Coefficient de transmission thermique Uw = 1,4 W/(m².K) Facteur solaire Sw = 0,49 Transmission lumineuse TLw = 66 % Acoustique non disponible (mortaise pour entrée d’air) | 554.75 | 1.48 | 821 | 2 | U |  | 5.5 | 1642
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 8 | H |  | 5.5 | 475.2
MEXT D | MEXT rep D | 445 | 1.25 | 556.25 | 2 | U |  | 5.5 | 1112.5
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 30 | F |  | 5.5 | 54.3
Recouvrement maximum du dormant de 20 mm pour entrée d'air
6 006 | Repère : F Description Oscillo battant 2 vtx Isolation ext. OSCILLO-BATTANT 2 VANTAUX - K-LINE - Dormant ossature bois, ITE, monomur Cotes fabrication : Largeur 1200 mm x Hauteur 1610 mm Allège maçonnerie : 920 mm - Pose sur bois COULEUR : Monocoloration Extérieur/Intérieur : Gris Quartz RAL 7039 Satiné Classe 2 Accessoires : Tous les accessoires noirs DESCRIPTIF CHASSIS : Oscillo-battant 2 vantaux Dormant ossature bois, ITE, monomur Pose 50 pose entre tableau et fixations par vérins- Appui standard avec aile de recouvrement intérieure Ouvrant : Tirant droit - Ferrage invisible, ouverture vantail à 180° - Design carré - Poignée avec embase (Base tarif) - Hauteur de poignée standard (conformité handicap non garantie) - Vitrage 4/we 16/TBE 4 avec argon avec Petits bois de 18 mm intégrés à la lame d’air, 1 Horizontal (hauteur X) Hauteur X=1080 FERMETURE : Sans passage de volet roulant VENTILATION : Sans INFORMATIONS : Gamme : KL-FP - Cotes de clair précadre : 1210 x 1620 h - Réservations maçonnerie planche N° 111.310 recto Coefficient de transmission thermique Uw = 1,4 W/(m².K) Facteur solaire Sw = 0,52 Transmission lumineuse TLw = 64 % Acoustique RA,tr = 29 dB (RE1335) | 1030.75 | 1.436 | 1479.8 | 1 | U |  | 5.5 | 1479.8
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 6 | H |  | 5.5 | 356.4
MEXT F | MEXT rep F | 877 | 1.25 | 1096.25 | 1 | U |  | 5.5 | 1096.25
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 15 | F |  | 5.5 | 27.15
6 007 | Repère : G Description Oscillo battant 2 vtx Isolation ext. OSCILLO-BATTANT 2 VANTAUX - K-LINE - Dormant ossature bois, ITE, monomur Cotes fabrication : Largeur 1200 mm x Hauteur 1660 mm Allège maçonnerie : 920 mm - Pose sur bois COULEUR : Monocoloration Extérieur/Intérieur : Gris Quartz RAL 7039 Satiné Classe 2 Accessoires : Tous les accessoires noirs DESCRIPTIF CHASSIS : Oscillo-battant 2 vantaux Dormant ossature bois, ITE, monomur Pose 50 pose entre tableau et fixations par vérins - Appui standard avec aile de recouvrement intérieure Ouvrant : Tirant droit - Ferrage invisible, ouverture vantail à 180° - Design carré - Poignée avec embase (Base tarif) - Hauteur de poignée standard (conformité handicap non garantie) - Vitrage 4/we 16/TBE 4 avec argon avec Petits bois de 18 mm intégrés à la lame d’air, 1 Horizontal (hauteur X) Hauteur X=1080 FERMETURE : Sans passage de volet roulant VENTILATION : Sans INFORMATIONS : Gamme : KL-FP - Cotes de clair précadre : 1210 x 1670 h - Réservations maçonnerie planche N° 111.310 recto Coefficient de transmission thermique Uw = 1,4 W/(m².K) Facteur solaire Sw = 0,52 Transmission lumineuse TLw = 64 % Acoustique RA,tr = 29 dB (RE1335) | 1043.75 | 1.433 | 1496.05 | 1 | U |  | 5.5 | 1496.05
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 6 | H |  | 5.5 | 356.4
MEXT G | MEXT rep G | 890 | 1.25 | 1112.5 | 1 | U |  | 5.5 | 1112.5
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 15 | F |  | 5.5 | 27.15
6 008 | Repère H Description Française 1 vtl Isolation ext. FRANÇAISE 1 VANTAIL - K-LINE - Dormant ossature bois, ITE, monomur Cotes fabrication : Largeur 350 mm x Hauteur 1070 mm Allège maçonnerie : 920 mm - Pose sur bois COULEUR : Monocoloration Extérieur/Intérieur : Gris Quartz RAL 7039 Satiné Classe 2 Accessoires : Tous les accessoires noirs DESCRIPTIF CHASSIS : Française 1 vantail Dormant ossature bois, ITE, monomur Pose 40 - Isolation par extérieur ou ossature bois, pose avec vérins - Appui standard avec aile de recouvrement intérieure Ouvrant : Tirant droit - Fiche-platine (base tarif) - Design carré - Poignée avec embase (Base tarif) - Hauteur de poignée standard (conformité handicap non garantie) - Vitrage 4/we 16/TBE 4 avec argon avec Petits bois de 18 mm intégrés à la lame d’air, 1 Horizontal (hauteur X) Hauteur X=700 avec film de protection FERMETURE : Sans passage de volet roulant VENTILATION : Sans INFORMATIONS : Gamme : KL-FP - Cotes de clair précadre : 360 x 1080 h - Réservations maçonnerie planche N° 111.310 recto Coefficient de transmission thermique Uw = 1,3 W/(m².K) Facteur solaire Sw = 0,54 Transmission lumineuse TLw = 68 % Acoustique RA,tr = 29 dB (RE1335) INFORMATIONS : Gamme : KL-FP - Cotes de clair précadre : 360 x 1080 h - Réservations maçonnerie planche N° 111.310 recto Coefficient de transmission thermique Uw = 1,3 W/(m².K) Facteur solaire Sw = 0,56 Transmission lumineuse TLw = 69 % Acoustique RA,tr = 29 dB (RE1335) | 415.75 | 1.557 | 647.25 | 1 | U |  | 5.5 | 647.25
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 4 | H |  | 5.5 | 237.6
MEXT H | MEXT rep H | 306 | 1.25 | 382.5 | 1 | U |  | 5.5 | 382.5
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 15 | F |  | 5.5 | 27.15
6 009 | Repère : I Description Française 1 vtl Isolation ext. FRANÇAISE 1 VANTAIL - K-LINE - Dormant ossature bois, ITE, monomur Cotes fabrication : Largeur 350 mm x Hauteur 1070 mm Allège maçonnerie : 920 mm - Pose sur bois COULEUR : Monocoloration Extérieur/Intérieur : Gris Quartz RAL 7039 Satiné Classe 2 Accessoires : Tous les accessoires noirs DESCRIPTIF CHASSIS : Française 1 vantail Dormant ossature bois, ITE, monomur Pose 50 pose entre tableau et fixations par vérins - Appui standard avec aile de recouvrement intérieure Ouvrant : Tirant droit - Fiche-platine (base tarif) - Design carré - Poignée avec embase (Base tarif) - Hauteur de poignée standard (conformité handicap non garantie) - Vitrage 4/we 16/TBE 4 avec argon avec Petits bois de 18 mm intégrés à la lame d’air, 1 Horizontal (hauteur X) Hauteur X=700 FERMETURE : Sans passage de volet roulant VENTILATION : Sans INFORMATIONS : Gamme : KL-FP - Cotes de clair précadre : 360 x 1080 h - Réservations maçonnerie planche N° 111.310 recto Coefficient de transmission thermique Uw = 1,3 W/(m².K) Facteur solaire Sw = 0,54 Transmission lumineuse TLw = 68 % Acoustique RA,tr = 29 dB (RE1335) | 415.75 | 1.557 | 647.25 | 1 | U |  | 5.5 | 647.25
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 4 | H |  | 5.5 | 237.6
MEXT I | MEXT rep I | 306 | 1.25 | 382.5 | 1 | U |  | 5.5 | 382.5
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 15 | F |  | 5.5 | 27.15
6 008 | Repère J Description Oscillo battant 2 vtx Isolation ext. OSCILLO-BATTANT 2 VANTAUX - K-LINE - Dormant ossature bois, ITE, monomur Cotes fabrication : Largeur 1200 mm x Hauteur 1710 mm Allège maçonnerie : 920 mm - Pose sur bois COULEUR : Monocoloration Extérieur/Intérieur : Gris Quartz RAL 7039 Satiné Classe 2 Accessoires : Tous les accessoires noirs DESCRIPTIF CHASSIS : Oscillo-battant 2 vantaux Dormant ossature bois, ITE, monomur Pose 40 - Isolation par extérieur ou ossature bois, pose avec vérins - Appui standard avec aile de recouvrement intérieure Ouvrant : Tirant droit - Ferrage invisible, ouverture vantail à 180° - Design carré - Poignée avec embase (Base tarif) - Hauteur de poignée standard (conformité handicap non garantie) - Vitrage 44-6/we 16/TBE 4 avec argon avec Petits bois de 18 mm intégrés à la lame d’air, 1 Horizontal (hauteur X) Hauteur X=1080 FERMETURE : Sans passage de volet roulant VENTILATION : Sans INFORMATIONS : Gamme : KL-FP - Cotes de clair précadre : 1210 x 1720 h - Réservations maçonnerie planche N° 111.310 recto Coefficient de transmission thermique Uw = 1,5 W/(m².K) Facteur solaire Sw = 0,47 Transmission lumineuse TLw = 63 % Acoustique RA,tr = 32 dB (RE1370) INFORMATIONS : Gamme : KL-FP - Cotes de clair précadre : 1210 x 1720 h - Réservations maçonnerie planche N° 111.310 recto Coefficient de transmission thermique Uw = 1,5 W/(m².K) Facteur solaire Sw = 0,47 Transmission lumineuse TLw = 63 % Acoustique RA,tr = 34 dB (RE1338) | 1202.75 | 1.409 | 1694.8 | 1 | U |  | 5.5 | 1694.8
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 6 | H |  | 5.5 | 356.4
MEXT H | MEXT rep H | 1049 | 1.25 | 1311.25 | 1 | U |  | 5.5 | 1311.25
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 15 | F |  | 5.5 | 27.15
6 011 | Repère : K Description Française 2 vtx Isolation ext. avec serrure FRANÇAISE 2 VANTAUX AVEC SERRURE - K-LINE - Dormant ossature bois, ITE, monomur Cotes fabrication : Largeur 1200 mm x Hauteur 2560 mm Allège maçonnerie : 0 mm - Pose sur bois COULEUR : Monocoloration Extérieur/Intérieur : Gris Quartz RAL 7039 Satiné Classe 2 Accessoires : Tous les accessoires noirs DESCRIPTIF CHASSIS : Française 2 vantaux avec serrure Dormant ossature bois, ITE, monomur Pose 50 pose entre tableau et fixations par vérins - Seuil PMR 20mm Ouvrant : Tirant droit - Paumelles bi-dimensionnelles (base tarif) - avec serrure à relevage - Design carré - Béquille double noire extérieur, noire intérieur - Poignée à 1018mm du bas de l'ouvrant - Vitrage 44-6/we 16/TBE 4 avec argon avec Petits bois de 18 mm intégrés à la lame d’air, 1 Horizontal (hauteur X) Hauteur X=2050 Accessoires : Barillet 50x30 européen, 3 clés (base tarif) FERMETURE : Sans passage de volet roulant VENTILATION : 1 mortaise 250 x 12, axée sur le vantail semi-fixe INFORMATIONS : Gamme : KL-FP - Clair passage = 510 (non conforme à la réglementation handicap) - Cotes de clair précadre : 1210 x 2565 h - Réservations maçonnerie planche N° 111.390 Coefficient de transmission thermique Uw = 1,5 W/(m².K) Facteur solaire Sw = 0,46 Transmission lumineuse TLw = 62 % Acoustique non disponible (mortaise pour entrée d’air) | 2043.75 | 1.344 | 2746.05 | 1 | U |  | 5.5 | 2746.05
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 6 | H |  | 5.5 | 356.4
MEXT K | MEXT rep K | 1890 | 1.25 | 2362.5 | 1 | U |  | 5.5 | 2362.5
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 15 | F |  | 5.5 | 27.15
6 012 | Repère : L JERREL GAMME ALU TRADI GAMME ALU TRADITIONNEL Portillon naxos Dimensions : · Largeur entre poteau 900mm · Hauteur de fabrication au plus haut 1600mm · Forme Droit Ouverture : · Ouverture Droite Poussant, vu de l'extérieur · Fixation Entre Poteau avec angle 90° · Gonds peints · Avec serrure complète Esthétique : · Couleur 7039 SABLE Hors standard · Hauteur de la partie basse égale à 530 mm (550 mm du sol) · Tolage en partie haute Total avec jour 15 mm tout autour · Tolage Partie Basse avec jour 15 mm tout autour · Finitions hautes: Goutte d'eau assorties · Avec Poignée noire · Soudures apparentes pour toute la gamme Traditionnel | 1169.75 | 1.414 | 1653.55 | 1 | U |  | 10 | 1653.55
MO1 | MAIN D'OEUVRE 1 | 22 | 2.7 | 59.4 | 6 | H |  | 10 | 356.4
MEXT L | MEXT rep L | 1016 | 1.25 | 1270 | 1 | U |  | 10 | 1270
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.248 | 1.81 | 15 | F |  | 10 | 27.15
| Sous total : | [7 empty] | 19108.51
Fixation sur renforts ARTIK Blok Gond de volet
6 001 | Repère : K Gamme : Alu Isolé 27 mm (Premium) Orientation Des Lames : Lames Verticales Pas De 90 mm (Standard) Coloris sélection Men85 : Ral 7039 SMF (moins-value) Modèle : Penture Contre Penture Nombres de Vantaux : 2 Vantaux Sens De Ferrage (Vue Intérieure) : 2 Vantaux Repliables Droite Poussant Dimensions Largeur : Largeur Tableau Maçonnerie Largeur (en mm) : 1300 Dimensions Hauteur : Hauteur Tableau Maçonnerie Hauteur (en mm) : 2500 Ferrage : Ferrage Alu Noir Gond Existant : Non Distance Par Rapport A La Mer : Supérieure A 15 Kms Type De Gonds : Gonds Chimiques Composite (STD) Pose Du Ferrage : Oui Couvre Joint : Avec (Sans Plus-Value) Hauteur Allège (en mm) : 0 Partie Haute Du Volet En Forme : Non Déport Penture D : Déport Standard 39 mm Débord Penture E : Débord Standard 55 mm Type De Penture : Bout Feston (Standard) Type arrêts : Arrêt Automatique Composite Coloris Arrêts : Noir Type De Fermeture : Espagnolette Ronde Alu Epure Avec SupportAnti-Soulèvement (Sans Plus-Value - conseillé proche mer) Crochet Crémaillère Acier 400 mm Sur Le Vantail De Rive : Avec Type De Butée : Aluminium (Standard) Coefficient Thermique : 0,25 | 1007.75 | 1.3 | 1310.15 | 1 | U |  | 10 | 1310.15
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 48 | 1.3 | 62.4 | 6 | H |  | 10 | 374.4
MEXT A | MEXT Rep A | 698 | 1.3 | 907.4 | 1 | U |  | 10 | 907.4
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.303 | 1.89 | 15 | F |  | 10 | 28.35
6 002 | Repère : J Gamme : Alu Isolé 27 mm (Premium) Orientation Des Lames : Lames Verticales Pas De 90 mm (Standard) Coloris sélection Men85 : Ral 7039 SMF (moins-value) Modèle : Penture Contre Penture Nombres de Vantaux : 2 Vantaux Sens De Ferrage (Vue Intérieure) : 1 Vantail Droite poussant + 1 Vantail Gauche Poussant Coté De Manoeuvre : Vantail De Droite Vue Intérieure Dimensions Largeur : Largeur Tableau Maçonnerie Largeur (en mm) : 1200 Dimensions Hauteur : Hauteur Tableau Maçonnerie Hauteur (en mm) : 1600 Ferrage : Ferrage Alu Noir Gond Existant : Non Distance Par Rapport A La Mer : Supérieure A 15 Kms Type De Gonds : Gonds Chimiques Composite (STD) Pose Du Ferrage : Oui Couvre Joint Périphérique : Avec Option Couvre Joint Periphérique : Couvre Joint Haut et 2 cotés, (Pièce Appui Débordante) Hauteur Allège (en mm) : 0 Vantaux Inégaux : Non Partie Haute Du Volet En Forme : Non Déport Penture D : Déport Standard 39 mm Débord Penture E : Débord Standard 19 mm Type De Penture : Bout Feston (Standard) Type arrêts : Arrêt Automatique Composite Coloris Arrêts : Noir Type De Fermeture : Espagnolette Ronde Alu Epure Avec SupportAnti-Soulèvement (Sans Plus-Value - conseillé proche mer) Crochet Crémaillère Alu 400 mm Sur Le Vantail De Service : Avec Crochet Crémaillère Alu 400 mm Sur Le Vantail Opposé : Avec Type De Butée : Aluminium (Standard) Volet Motorisé : Non Coefficient Thermique : 0,25 | 787.75 | 1.3 | 1024.15 | 1 | U |  | 10 | 1024.15
MO1 | MAIN D'OEUVRE | 48 | 1.3 | 62.4 | 6 | H |  | 10 | 374.4
MEXT B | MEXT Rep. B | 478 | 1.3 | 621.4 | 1 | U |  | 10 | 621.4
Q001 | Forfait Quincaillerie | 1.45 | 1.303 | 1.89 | 15 | F |  | 10 | 28.35
| Sous total : | [7 empty] | 2334.3
[8 empty] | Total HT | 29888.65
[8 empty] | Tot. TVA | 2203.39
[8 empty] | Total TTC | 32092.04